河高环审〔2025〕13号

关于农夫山泉（广东）万绿湖饮用水有限公司年产225万吨饮用天然水及饮料生产线建设项目（重新报批）环境影响报告表的批复

农夫山泉（广东）万绿湖饮用水有限公司：

贵单位报批的《农夫山泉（广东）万绿湖饮用水有限公司年产225万吨饮用天然水及饮料生产线建设项目（重新报批）环境影响报告表》及报批函等材料收悉。经研究，批复如下：

一、农夫山泉（广东）万绿湖饮用水有限公司年产225万吨饮用天然水及饮料生产线建设项目（重新报批）（以下简称“项目”），位于广东省河源市高新区深河A区绿踪路南边、绿泉路西边。原项目于2023年1月11日获得《关于农夫山泉（广东）万绿湖饮用水有限公司年产225万吨饮用天然水及饮料生产线建设项目环境影响报告表的批复》（河高环审〔2023〕2号），因建设内容发生重大变动，现重新报批，原环评批复文件（河高环审〔2023〕2号）作废。项目总投资150000万元，占地面积283849.63平方米，建筑面积166870.31平方米，调整后项目年产225万吨饮用水及饮料。项目劳动定员551人，在厂内就餐但不住宿。项目年工作天数300天，每天实行三班制，每班工作8小时。

根据该项目环境影响报告表评价结论和河源职业技术学院技术评估意见，在落实各项污染防治措施、确保污染物排放稳定达标及符合总量控制的前提下，项目按照报告表中所列的性质、规模、地点建设，从环境保护角度可行。

二、项目建设及运营中应重点做好以下工作：

（一）做好水污染防治工作。执行“雨污分流”制度，雨水排入市政雨水管道；冷却用水循环使用，不外排；制纯水产生的膜前水作为清净下水排入市政雨水管网；生产废水依托自建污水处理站处理达到广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准后，经市政污水管网排入河源市明珠污水处理厂进一步处理；生活污水经三级化粪池预处理、食堂废水经隔油隔渣池预处理后达到广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准（GB/T31962-2015）标准后排入市政污水管网，最终进入河源市明珠污水处理厂集中处理。

（二）做好大气污染防治工作。注塑废气密闭收集后经“两级活性炭吸附”处理达标后由15米的排气筒（DA001、DA002、DA003）排放；锅炉采用低氮燃烧技术，锅炉废气经收集达标后由15米的排气筒（DA004）排放；食堂油烟收集后经“静电油烟净化器”处理达标后由楼顶排气筒（DA005）排放；吹瓶、套标和喷码工序产生的少量废气为无组织排放；污水处理站采用加盖封闭和喷洒生物除臭剂等措施进行处理恶臭。

项目非甲烷总烃排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含2024年修改单）表5大气污染物特别排放限值和表9企业边界大气污染物浓度限值，厂区内非甲烷总烃无组织排放执行《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）表3厂区内VOCs无组织排放限值；锅炉废气执行《锅炉大气污染物排放标准》（DB44/765-2019）中表3大气污染物特别排放限值；臭气浓度排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1恶臭污染物厂界标准值及表2恶臭污染物排放标准值；氨、硫化氢无组织排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1恶臭污染物厂界标准值；食堂油烟执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）。

（三）做好噪声污染防治工作。优先选用低噪音的生产工艺和机械设备，并采取减振、隔音、消音等措施，确保项目厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。

（四）做好固体废物管理工作。定期更换活性炭，废气治理过程产生的废活性炭、废机油和废油桶等危险废物应按规范要求处理处置，其在厂内暂存应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）；茶叶渣、注塑边角料和废瓶胚等一般固体废物应综合利用或妥善处置，其在厂内暂存应符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；生活垃圾统一收集后由环卫部门清运。

三、项目不单独分配废水主要污染物总量控制指标，废水主要污染物排放总量控制指标在河源市明珠污水处理厂排污总量统一调配。项目废气污染物VOCs排放量为1.382吨/年（其中有组织排放量为1.090吨/年，无组织排放量为0.292吨/年），氮氧化物排放量为1.836吨/年。

四、项目应采用国家规定允许的工艺设备进行生产，禁止使用国家明令淘汰的落后生产能力、生产工艺设备，且不能生产国家产业政策中严格限制、禁止生产的产品。项目应推广使用天然气、液化石油气及电能、太阳能等清洁能源，积极实施清洁生产。

五、做好环境事故风险防范工作。建立健全环境事故应急体系，落实有效的环境事故风险防范和应急措施，确保环境安全。

六、报告表经批准后，项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应重新报批项目的环境影响评价文件。

七、项目应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。

八、项目建成后，请贵单位按有关规定开展项目竣工环境保护验收，并报区环境保护和城市管理局备案。

此复。

河源市生态环境局（市高新区）

2025年9月4日

送：市高新区管委会、市生态环境局

发：环境保护和城市管理局、综合执法局

市高新区行政审批局              2025年9月4日印发

（共印5份，存档1份）