河高环审〔2025〕14号

关于阿里巴巴河源数据中心110千伏飞天变电站主变扩建工程建设项目环境影响报告表的批复

阿里巴巴信息港（广东）有限公司：

贵单位报批的《阿里巴巴河源数据中心110千伏飞天变电站主变扩建工程建设项目环境影响报告表》及报批函等材料收悉。经研究，批复如下：

一、阿里巴巴河源数据中心110千伏飞天变电站主变扩建工程（以下简称“项目”），变电站站址位于河源市源城区阿里巴巴华南云数据中心（高新区）园区内西侧预留地块110kV飞天变电站站内。原项目占地面积4100平方米、建筑面积3722平方米，现有2台容量均为63MVA的主变，编号分别为#1和#2。原项目于2019年4月8日取得了《关于阿里巴巴广东云计算数据中心（河源）项目高新区110kV变电站工程建设项目环境影响报告表的批复》（河环辐函〔2019〕7号），并于2021年12月14日通过竣工环境保护验收。项目总投资1138.01万元，无新增占地面积和建筑面积，在站内预留场地上扩建1台容量为63MVA的#3主变及其相应配套电气设备。

根据建设项目环境影响报告表评价结论和河源职业技术学院技术评估意见，在落实各项污染防治和环境风险防范、生态保护措施，确保污染物稳定达标排放的前提下，项目按照报告表中所列的性质、规模、地点建设，从环境保护角度可行。

二、项目建设及运营中应重点做好以下工作：

（一）做好施工期的环境污染防治措施。加强管理，严格按有关作业规程及作业时间进行施工，控制施工期间扬尘产生；施工废水经混凝沉淀处理后回用于喷洒降尘，不外排；妥善处理施工期产生的建筑垃圾、生活垃圾等固体废物；做好施工场地绿化工作，减少水土流失和生态破坏；合理布置各类高噪声施工设备，施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)要求。

（二）做好电磁辐射防治工作。采取有效的防电磁辐射措施，最大限度地减少电磁辐射对公众及周围环境的影响。项目工频电场强度、磁场执行《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)表1公众曝露控制限值：电场强度4000V/m、磁感应强度100μT。

（三）做好噪声污染防治工作。合理布局总平面，优先选用低噪音的机械设备，并采取减振、隔音、消音等措施，确保变电站边界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。

（四）做好固体废物管理工作。按照分类收集和综合利用的原则，落实固体废物的综合利用和处理处置措施。废铅蓄电池、废变压器油属于危险废物，应交由有资质单位处理。

（五）加强运营期环境管理工作。对环境敏感点进行运营期跟踪监测，如果发现超标情况应采取相应措施有效降低电磁辐射环境影响，确保工频电场强度、磁感应强度均满足相应标准要求；生活

污水经处理达标后排放。

三、做好环境事故风险防范工作。建立健全环境事故应急体系，落实有效的环境事故风险防范和应急措施，确保环境安全。

四、报告表经批准后，项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应重新报批项目的环境影响评价文件。

五、建设项目应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。

六、项目建成后，请贵单位按照有关规定开展项目竣工环境保护验收，并报区环境保护和城市管理局备案。

（此页无正文）

河源市生态环境局（市高新区）

2025年9月18日

送：市高新区管委会、市生态环境局

发：环境保护和城市管理局、综合执法局

市高新区行政审批局              2025年9月18日印发

（共印5份，存档1份）