河高环审〔2025〕16号

关于河源市华新达汽车精密配件有限公司建设项目环境影响报告表的批复

河源市华新达汽车精密配件有限公司：

贵单位报批的《河源市华新达汽车精密配件有限公司建设项目环境影响报告表》及报批函等材料收悉。经研究，批复如下：

一、河源市华新达汽车精密配件有限公司建设项目（以下简称“项目”），位于河源市高新区高新二路165号辉盛达工业园，为租赁经营。项目总投资3000万元，占地面积35000平方米，建筑面积62265.17平方米。项目建成后主要从事五金结构件的生产，年产家电五金配件500万件、新能源汽车电源配件300万件、LED五金配件100万件、通信电源配件50万件、安防监控配件50万件和金属模具800套。项目劳动定员400人，均在厂内食宿。项目年工作天数300天，每天实行两班制，每班工作8小时。

根据该项目环境影响报告表评价结论和河源职业技术学院技术评估意见，在落实各项污染防治措施、确保污染物排放稳定达标及符合总量控制的前提下，项目按照报告表中所列的性质、规模、地点建设，从环境保护角度可行。

二、项目建设及运营中应重点做好以下工作：

（一）做好水污染防治工作。执行“雨污分流”制度，雨水排入市政雨水管道；水帘柜废水循环使用，定期更换交由有危废资质单位处理处置，不外排；冷却用水循环使用，不外排；洗白废水定期更换交由有危废资质单位处理处置，不外排；生产废水经自建污水处理设施处理达到《城市污水再生利用工业用水水质》（GB/T19923-2024）中表1再生水用作工业用水水质基本控制项目及限值中直流冷却水、洗涤用水水质标准及表2再生水用作工业用水水质选择控制项目及限值标准后用于喷淋塔循环水池补充用水，不外排；生活污水经三级化粪池预处理、食堂废水经隔油隔渣池预处理后达到广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）较严者后排入市政污水管网，纳入河源市市区城南污水处理厂集中处理。

（二）做好大气污染防治工作。熔融、压铸、脱模废气（位于厂房A栋1F、厂房C栋1F）收集后通过“水喷淋+除雾器+静电式油雾净化器”处理达标后由不低于15m高排气筒（DA001、DA002）排放，颗粒物有组织排放执行《铸造工业大气污染物排放标准》（GB39726-2020）表1大气污染物排放限值，非甲烷总烃有组织排放执行《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）表1挥发性有机物排放限值；熔蜡、脱蜡、喷漆、喷粉后、喷漆后固化废气（位于综合厂房3F、4F）收集后通过“水帘柜+水喷淋+除雾器+二级活性炭吸附装置”处理达标后引至20米高排气筒（DA003）排放，颗粒物有组织排放执行《铸造工业大气污染物排放标准》（GB39726-2020）表1大气污染物排放限值，非甲烷总烃有组织排放执行《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）表1挥发性有机物排放限值及《铸造工业大气污染物排放标准》（GB39726-2020）表1大气污染物排放限值两者较严者，臭气浓度有组织排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2恶臭污染物排放标准值；焙烧、熔化、浇注、天然气燃烧废气（位于综合厂房2F）收集后通过“水喷淋”处理达标后引至20米高排气筒（DA004）排放，颗粒物、二氧化硫、氮氧化物有组织排放执行《铸造工业大气污染物排放标准》（GB39726-2020）表1大气污染物排放限值；振壳、清砂、抛丸废气（位于综合厂房1F，2F）经自带滤筒式除尘器处理后，与经“脉冲式布袋除尘器”处理后的制壳、切割、打磨废气一起由20米高排气筒（DA005）排放，颗粒物有组织排放执行《铸造工业大气污染物排放标准》（GB39726-2020）表1大气污染物排放限值；抛丸、喷砂废气（位于综合厂房1F）收集后通过自带滤筒式除尘器处理达标后引至20米高排气筒（DA006）排放，颗粒物有组织排放执行《铸造工业大气污染物排放标准》（GB39726-2020）表1大气污染物排放限值；喷粉后固化废气、天然气燃烧废气（位于综合厂房4F（D、F栋车间，H、G栋车间））收集后通过“水喷淋+二级活性炭吸附装置”处理达标后引至20米高排气筒（DA007、DA008）排放，非甲烷总烃有组织排放执行《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）表1挥发性有机物排放限值及《铸造工业大气污染物排放标准》（GB39726-2020）表1大气污染物排放限值两者较严者，颗粒物、二氧化硫、氮氧化物有组织排放执行《铸造工业大气污染物排放标准》（GB39726-2020）表1大气污染物排放限值；食堂油烟废气收集后通过油烟净化器处理达标后引至楼顶排放，食堂油烟废气执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）。喷粉时密闭作业，产生的喷粉粉尘经配套的粉末回收装置处理后在车间以无组织形式排放；通过加强厂区绿化，对污水处理站恶臭产生单元进行加盖密闭处理，定期喷洒生物除臭剂。

厂界颗粒物无组织排放执行《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段无组织排放监控浓度限值，臭气浓度、氨、硫化氢无组织排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1恶臭污染物厂界标准值；厂区内颗粒物无组织排放执行《铸造工业大气污染物排放标准》（GB39726-2020）表A.1厂区内颗粒物无组织排放限值，厂区内非甲烷总烃无组织排放执行《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）表3厂区内VOCs无组织排放限值。

（三）做好噪声污染防治工作。优先选用低噪音的生产工艺和机械设备，并采取减振、隔音、消音等措施，确保厂界东侧噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值要求，其余厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值要求。

（四）做好固体废物管理工作。定期更换活性炭，废活性炭、废切削液和沾染切削液的废边角料等危险废物应按规范要求处理处置，其在厂内暂存应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）；金属碎屑、废包装材料等一般固体废物应综合利用或妥善处置，其在厂内暂存应符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；生活垃圾统一收集后由环卫部门清运。

三、项目不单独分配废水主要污染物总量控制指标，废水主要污染物排放总量控制指标在河源市市区城南污水处理厂排污总量统一调配。项目废气污染物VOCs排放量为0.292吨/年（其中有组织排放量为0.056吨/年，无组织排放量为0.236吨/年），氮氧化物排放量为0.09吨/年。

四、项目应采用国家规定允许的工艺设备进行生产，禁止使用国家明令淘汰的落后生产能力、生产工艺设备，且不能生产国家产业政策中严格限制、禁止生产的产品。项目应推广使用天然气、液化石油气及电能、太阳能等清洁能源，积极实施清洁生产。

五、做好环境事故风险防范工作。建立健全环境事故应急体系，落实有效的环境事故风险防范和应急措施，确保环境安全。

六、报告表经批准后，项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应重新报批项目的环境影响评价文件。

七、项目应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。

八、项目建成后，请贵单位按有关规定开展项目竣工环境保护验收，并报区环境保护和城市管理局备案。

此复。

河源市生态环境局（市高新区）

2025年9月29日

送：市高新区管委会、市生态环境局

发：环境保护和城市管理局、综合执法局

市高新区行政审批局              2025年9月29日印发

（共印5份，存档1份）