河高环审〔2025〕21号

关于河源市桃佰园高新区包点生产基地项目

环境影响报告表的批复

河源市桃佰园食品供应链有限公司：

贵单位报批的《河源市桃佰园高新区包点生产基地项目环境影响报告表》及报批函等材料收悉。经研究，批复如下：

一、河源市桃佰园高新区包点生产基地项目（以下简称“项目”），位于广东省河源市高新区A区食品饮料产业园T3栋，为租赁经营。项目总投资2200万元，占地面积2800平方米，建筑面积12072.4平方米。项目建成后主要从事速冻面点的加工生产，年产速冻面点1440吨/年。项目劳动定员70人，均在厂内食宿。项目年工作天数300天，每天实行两班制，每班工作8小时。

根据该项目环境影响报告表评价结论和河源职业技术学院技术评估意见，在落实各项污染防治措施、确保污染物排放稳定达标及符合总量控制的前提下，项目按照报告表中所列的性质、规模、地点建设，从环境保护角度可行。

二、项目建设及运营中应重点做好以下工作：

（一）做好水污染防治工作。执行“雨污分流”制度，雨水排入市政雨水管道；纯水制备系统产生的浓水作为清净下水排入市政雨水管网；生产废水经自建污水处理站处理达到广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准后排入市政污水管网，生活污水经化粪池预处理、食堂废水经隔油隔渣池预处理达到广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）较严者后排入市政污水管网，纳入河源市明珠污水处理厂集中处理。

（二）做好大气污染防治工作。蒸汽发生器采用低氮燃烧装置，蒸汽发生器燃烧废气收集后由不低于30m排气筒（DA001）排放；炒制油烟收集后通过“静电油烟净化器”处理达标后由排气筒（DA002）楼顶高空排放；食堂油烟收集后通过“静电油烟净化器”处理达标后由排气筒（DA003）楼顶高空排放；投料、和面过程中产生的粉尘，经和面机自带粉尘回收装置回收后在车间内无组织排放；污水处理站废气通过加盖封闭、定期喷洒除臭剂等措施处理后无组织排放。

蒸汽发生器燃烧废气有组织排放执行《锅炉大气污染物排放标准》（DB44/765-2019）中表3大气污染物特别排放限值；油烟废气有组织排放执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）表2的浓度限值；厂界颗粒物无组织排放执行《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段无组织排放监控浓度限值；臭气浓度、氨、硫化氢无组织排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1恶臭污染物厂界标准值。

（三）做好噪声污染防治工作。优先选用低噪音的生产工艺和机械设备，并采取减振、隔音、消音等措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值要求。

（四）做好固体废物管理工作。一般包装废物、废边角料、废油脂等一般固体废物应综合利用或妥善处置，其在厂内暂存应符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）；生活垃圾统一收集后由环卫部门清运。

三、项目不单独分配废水主要污染物总量控制指标，废水主要污染物排放总量控制指标在河源市明珠污水处理厂排污总量统一调配。项目废气污染物氮氧化物排放量为0.179吨/年。
四、项目应采用国家规定允许的工艺设备进行生产，禁止使用国家明令淘汰的落后生产能力、生产工艺设备，且不能生产国家产业政策中严格限制、禁止生产的产品。项目应推广使用天然气、液化石油气及电能、太阳能等清洁能源，积极实施清洁生产。

五、做好环境事故风险防范工作。建立健全环境事故应急体系，落实有效的环境事故风险防范和应急措施，确保环境安全。

六、报告表经批准后，项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应重新报批项目的环境影响评价文件。

七、项目应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。

八、项目建成后，请贵单位按有关规定开展项目竣工环境保护验收，并报区环境保护和城市管理局备案。

此复。

河源市生态环境局（市高新区）
                                2025年12月12日

送：市高新区管委会、市生态环境局

发：环境保护和城市管理局、综合执法局

市高新区行政审批局              2025年12月12日印发 
                               （共印5份，存档1份）
-4-

