河高环审〔2025〕23号

关于河源市深河云智科技有限公司健康食品产业园项目环境影响报告表的批复

河源市深河云智科技有限公司：

贵单位报批的《河源市深河云智科技有限公司健康食品产业园项目环境影响报告表》及报批函等材料收悉。经研究，批复如下：

河源市深河云智科技有限公司健康食品产业园项目（以下简称“项目”），位于河源市高新区规划路南边，新陂路东边。项目总投资300万元，占地面积48141.17平方米，建筑面积108744.21平方米。项目功能定位为为入驻食品类企业提供生产经营场地，并为其食品加工产生的油烟和生产废水治理提供配套服务。项目建成后以农副食品加工、食品制造及农副产品批发销售业务为主，并配备园区物流，主要为调味料加工、肉类加工、豆制品加工、面类食品加工、膳食加工、肉类冷冻、水果蔬菜冷冻、水产品冷冻、农副产品批发销售业务等食品类行业，预计年产预制菜（肉类加工、膳食加工）2250吨、水产品加工（虾饼、鱼饼、鱼丸、蟹籽包）1000吨、豆制品加工（老豆腐、水豆腐、豆干、豆皮、豆泡）1427吨、面类食品加工200吨、速冻蔬菜9000吨、食品调味品100吨、农副产品批发销售10万吨。项目劳动定员500人，均在厂内食宿。项目年工作天数300天，每天实行一班制，每班工作8小时。

根据该项目环境影响报告表评价结论和河源职业技术学院技术评估意见，在落实各项污染防治措施、确保污染物排放稳定达标及符合总量控制的前提下，项目按照报告表中所列的性质、规模、地点建设，从环境保护角度可行。

二、项目建设及运营中应重点做好以下工作：

（一）做好园区规范化管理工作。园区入驻企业须为食品类企业，引进的企业需根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》有关要求编制环评文件报环境主管部门审批，根据《固定污染源排污许可分类管理名录》有关要求依法申领排污许可证或进行排污登记。建设单位承担园区内食品加工产生的油烟和生产废水集中治理责任，实施集中控制、集中治污、规范化管理，并做好园区内污染防治和主要污染物总量产生、排放控制工作，引进企业生产废水不能超过审批的废水总量控制指标。

（二）做好水污染防治工作。执行“雨污分流”制度，雨水排入市政雨水管道；生产废水经园区内自建一体化污水处理设施处理达到广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准后排入市政污水管网，生活污水经化粪池预处理、食堂废水经隔油隔渣池达到广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）较严者后排入市政污水管网，纳入河源市高新区大塘水质净化厂集中处理。

（三）做好大气污染防治工作。油烟废气经收集后通过“静电油烟净化器”处理达标后由31m排气筒（DA001）高空排放；食堂油烟经收集后通过“静电油烟净化器”处理达标后由24m排气筒（DA002）高空排放；少量的包材除尘粉尘、食品调味品投料粉尘无组织排放；食品异味经加强车间通风、定期在车间外喷洒除臭剂、加强厂区绿化建设等措施处理后，以无组织形式排放；污水处理站的恶臭通过加盖密闭、喷洒除臭剂和加强厂区绿化等措施处理后，以无组织形式排放。

油烟废气排放执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）；厂界颗粒物无组织排放执行《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段无组织排放监控浓度限值，臭气浓度、氨、硫化氢无组织排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1恶臭污染物厂界标准值。

（四）做好噪声污染防治工作。优先选用低噪音的生产工艺和机械设备，并采取减振、隔音、消音等措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值要求。

（五）做好固体废物管理工作。废润滑油、废油桶、含油废抹布及手套等危险废物应按规范要求处理处置，其在厂内暂存应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）；废包装材料、边角料、不合格品等一般固体废物应综合利用或妥善处置，其在厂内暂存应符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；生活垃圾统一收集后由环卫部门清运。

三、本项目不单独分配废水主要污染物总量控制指标，废水主要污染物排放总量控制指标在河源市高新区大塘水质净化厂排污总量统一调配。

四、项目应采用国家规定允许的工艺设备进行生产，禁止使用国家明令淘汰的落后生产能力、生产工艺设备，且不能生产国家产业政策中严格限制、禁止生产的产品。项目应推广使用天然气、液化石油气及电能、太阳能等清洁能源，积极实施清洁生产。

五、做好环境事故风险防范工作。建立健全环境事故应急体系，落实有效的环境事故风险防范和应急措施，确保环境安全。

六、报告表经批准后，项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应重新报批项目的环境影响评价文件。

七、项目应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。

八、项目建成后，请贵单位按有关规定开展项目竣工环境保护验收，并报区环境保护和城市管理局备案。

此复。

河源市生态环境局（市高新区）
                                2025年12月23日

送：市高新区管委会、市生态环境局

发：环境保护和城市管理局、综合执法局

市高新区行政审批局              2025年12月23日印发 
                               （共印5份，存档1份）
-4-

