河高环审〔2025〕25号

关于广东浩瑞药业有限公司建设项目环境影响报告表的批复

广东浩瑞药业有限公司：

贵单位报批的《广东浩瑞药业有限公司建设项目环境影响报告表》及报批函等材料收悉。经研究，批复如下：

一、广东浩瑞药业有限公司建设项目（以下简称“项目”），位于广东省河源市高新区高新六路北边、兴科路西边（源城高新技术产业开发区）。项目总投资18000万元，占地面积32611平方米，建筑面积66969.55平方米，拟建6栋楼及-1层地下室。项目建成后年产板蓝根颗粒5000万袋、感冒清热颗粒3333万袋、夏桑菊颗粒3000万袋、银翘解毒颗粒2000万袋、复方鱼腥草片2亿片、抗骨增生片1亿片、防芷鼻炎片1亿片、石淋通片1亿片、黄柏胶囊1亿粒、咳特灵胶囊1亿粒、川贝止咳露25000万毫升、克痒敏醑8750万毫升。项目劳动定员200人，均在厂内食宿。项目年工作天数300天，每天实行一班制，每班工作8小时。

根据该项目环境影响报告表评价结论和河源职业技术学院技术评估意见，在落实各项污染防治措施、确保污染物排放稳定达标及符合总量控制的前提下，项目按照报告表中所列的性质、规模、地点建设，从环境保护角度可行。

二、项目建设及运营中应重点做好以下工作：

（一）做好水污染防治工作。执行“雨污分流”制度，雨水排入市政雨水管道；纯水制备过程中产生的浓水作为清净下水排入市政雨水管网；生产废水经自建废水处理站处理，达到广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准与《中药类制药工业水污染物排放标准》（GB21906-2008）表2新建企业水污染物排放浓度限值中的较严值后，排入市政污水管网；生活污水经化粪池预处理、食堂废水经隔油隔渣池处理后，达到广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准与《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）的较严值后排入市政污水管网，纳入河源市高新区大塘水质净化厂集中处理。

（二）做好大气污染防治工作。制剂段废气收集后通过“布袋除尘器装置”处理达标后由32m排气筒（DA001）高空排放，颗粒物有组织排放执行《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019)表2大气污染物特别排放限值；中药材前处理、提取废气收集后通过“布袋除尘器+二级活性炭吸附装置”处理达标后由26m排气筒（DA002）高空排放，颗粒物、非甲烷总烃有组织排放执行《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019)表2大气污染物特别排放限值，臭气浓度有组织排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2恶臭污染物排放标准值；醇沉、醇提、渗漉、浓缩、酒精回收废气收集后通过“二级活性炭吸附”处理达标后由23m排气筒（DA003）高空排放，非甲烷总烃有组织排放执行《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019)表2大气污染物特别排放限值；食堂油烟经收集后通过“静电油烟净化器”处理达标后引至楼顶排放（DA004），油烟废气排放执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）；蒸汽发生器采用低氮燃烧装置，蒸汽发生器燃烧废气收集后由15m排气筒（DA005、DA006、DA007）排放，燃烧废气排放执行《锅炉大气污染物排放标准》（DB44/765-2019）中表3大气污染物特别排放限值。

废水处理站恶臭废气通过“生物洗涤除臭+活性炭吸附装置”处理达标后由地面排气筒排放；少量酒精储罐呼吸废气、激光喷码废气以及卸渣和药渣存放过程中产生的废气均为无组织排放。厂界颗粒物、非甲烷总烃无组织排放执行《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段无组织排放监控浓度限值；臭气浓度、氨、硫化氢无组织排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1恶臭污染物厂界标准值；厂区内非甲烷总烃无组织排放执行《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823—2019)表C.1厂区内VOCs无组织排放限值中特别排放限值。

（三）做好噪声污染防治工作。优先选用低噪音的生产工艺和机械设备，并采取减振、隔音、消音等措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值要求。

（四）做好固体废物管理工作。定期更换活性炭，含油废抹布手套、废机油和废活性炭等危险废物应按规范要求处理处置，其在厂内暂存应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）；普通废弃包装材料、废包装瓶和中药残渣等一般固体废物应综合利用或妥善处置，其在厂内暂存应符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）；生活垃圾统一收集后由环卫部门清运。

（五）做好施工期环境保护工作。按要求落实施工期废水、废气、扬尘、噪声、固体废物等污染防治措施。

三、项目不单独分配废水主要污染物总量控制指标，废水主要污染物排放总量控制指标在河源市高新区大塘水质净化厂排污总量统一调配。项目废气污染物VOCs排放量为9.399吨/年（其中有组织排放量为4.151吨/年，无组织排放量为5.248吨/年），氮氧化物排放量为0.0384吨/年。
四、项目应采用国家规定允许的工艺设备进行生产，禁止使用国家明令淘汰的落后生产能力、生产工艺设备，且不能生产国家产业政策中严格限制、禁止生产的产品。项目应推广使用天然气、液化石油气及电能、太阳能等清洁能源，积极实施清洁生产。

五、做好环境事故风险防范工作。建立健全环境事故应急体系，落实有效的环境事故风险防范和应急措施，确保环境安全。

六、报告表经批准后，项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应重新报批项目的环境影响评价文件。

七、项目应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。

八、项目建成后，请贵单位按有关规定开展项目竣工环境保护验收，并报区环境保护和城市管理局备案。

此复。

河源市生态环境局（市高新区）
                                2025年12月31日

送：市高新区管委会、市生态环境局

发：环境保护和城市管理局、综合执法局

市高新区行政审批局              2025年12月31日印发 
                               （共印5份，存档1份）
-4-

