河高环审〔2026〕3号

关于辉勤食品厂房建设项目环境影响

报告表的批复

河源市辉勤食品科技有限公司：

贵单位报批的《辉勤食品厂房建设项目环境影响报告表》及报批函等材料收悉。经研究，批复如下：

一、辉勤食品厂房建设项目（以下简称“项目”），位于广东省河源市高新区祥和路南边、三中路西边。项目总投资7300万元，占地面积8412平方米，建筑面积19003.11平方米，建设内容主要包括1栋6层厂房、1栋7层综合楼及其他附属建筑，同时配套建设给排水、供配电等公用辅助工程。项目建成后将设置6条生产线，年产魔芋制品10万吨。项目劳动定员90人，均在厂内食宿。项目年工作天数300天，每天实行一班制，每班工作10小时。

根据该项目环境影响报告表评价结论和河源职业技术学院技术评估意见，在落实各项污染防治措施、确保污染物排放稳定达标及符合总量控制的前提下，项目按照报告表中所列的性质、规模、地点建设，从环境保护角度可行。

二、项目建设及运营中应重点做好以下工作：

（一）做好水污染防治工作。执行“雨污分流”制度，雨水排入市政雨水管道；制备纯水产生的浓水、冷凝水作为清净下水排入市政雨水管网；生产废水经自建一体化污水处理设施处理达到广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准和《食品加工制造业水污染物排放标准》（GB46817-2025）表1间接排放限值较严者后，排入市政污水管网；生活污水经化粪池预处理、食堂废水经隔油隔渣池处理后，达到广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准与《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）的较严值后排入市政污水管网，纳入河源市高新区大塘水质净化厂集中处理。

（二）做好大气污染防治工作。投料废气收集后通过“布袋除尘器”处理达标后由38m高排气筒（DA001）高空排放；食堂油烟通过“油烟净化器”处理达标后由专用烟道引至楼顶排放（DA002）；喷码废气和激光打码废气无组织排放；污水处理设施恶臭经加盖封闭、定期喷洒生物除臭剂等措施处理后无组织排放。

项目颗粒物有组织排放执行《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准，油烟废气有组织排放执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）；厂界颗粒物无组织排放执行《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段无组织排放监控浓度限值，厂界臭气浓度、氨、硫化氢无组织排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1恶臭污染物厂界标准值，厂界总VOCs无组织排放执行《印刷行业挥发性有机化合物排放标准》（DB44/815-2010）表3无组织排放监控点浓度限值；厂区内非甲烷总烃无组织排放执行《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）表3厂区内VOCs无组织排放限值。

（三）做好噪声污染防治工作。优先选用低噪音的生产工艺和机械设备，并采取减振、隔音、消音等措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值要求。

（四）做好固体废物管理工作。废原料包装桶/袋等危险废物应按规范要求处理处置，其在厂内暂存应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）；废包装材料、废边角料和废过滤渣等一般固体废物应综合利用或妥善处置，其在厂内暂存应符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；生活垃圾统一收集后由环卫部门清运。

（五）做好施工期环境保护工作。按要求落实施工期废水、废气、扬尘、噪声、固体废物等污染防治措施。

三、项目不单独分配废水主要污染物总量控制指标，废水主要污染物排放总量控制指标在河源市高新区大塘水质净化厂排污总量统一调配。项目废气污染物VOCs无组织排放量为0.0014吨/年。

四、项目应采用国家规定允许的工艺设备进行生产，禁止使用国家明令淘汰的落后生产能力、生产工艺设备，且不能生产国家产业政策中严格限制、禁止生产的产品。项目应推广使用天然气、液化石油气及电能、太阳能等清洁能源，积极实施清洁生产。

五、做好环境事故风险防范工作。建立健全环境事故应急体系，落实有效的环境事故风险防范和应急措施，确保环境安全。

六、报告表经批准后，项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应重新报批项目的环境影响评价文件。

七、项目应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。

八、项目建成后，请贵单位按有关规定开展项目竣工环境保护验收，并报区环境保护和城市管理局备案。

此复。

（此页无正文）

河源市生态环境局（市高新区）
                                2026年1月29日

送：市高新区管委会、市生态环境局

发：环境保护和城市管理局、综合执法局

市高新区行政审批局              2026年1月29日印发 
                               （共印5份，存档1份）
-4-

